Osnovne karakteristike serije 5:

-napajanje Un: 230Vac ili 24Vac/dc

-potrošnja: 1.5VA ili 1W (2VA za VR52K i VR52S)

-tolerancija napona: 0.8...1.1Un

-standardna vremena Tmax(vreme na kraju skale): 6,15,30,60s, 4,8,30,60min (ostala vremena na zahtev)

-podešavanje vremena potenciometrom 1:20 (min: max)

-temperaturni opseg: -20...+55C

-kontakt releja: 5A, 250Vac

-način montaže: šina 35mm