PODESIVO:

-procenat asimetrije 5-30%

-vremenska zadrška 0...10s

-automatski reset

opcija: ručni reset

FIKSNO:

-podnapon 175V