Meri fazni stav izmedju napona i struje potrošača i ima mogućnost da u tri koraka dodaje kondenzatorske baterije za popravku faktora snage. Jednostavno rešenje za male privredne pogone i potrošače koji nemaju varijacije reaktivne snage u širokom opsegu.