- detekcija pravilnog redosleda faza

PODESIVO:

-procenat asimetrije 5-30%

-podešavanje podnaponske zaštite 160...220V

-standardno: automatski reset

opcija: ručni reset