Namena: detekcija previsokog ili preniskog mrežnog napona radi zaštite potrošača ili signalizacije. Napon koji se kontroliše ujedno služi i za napajanje. Osnovne karakteristike:
nazivni napon: 220Vac ( ostali po zahtevu)
podnaponski prag: podesiv od 160-220Vac - histerezis 10V
prenaponski prag: podesiv od 220-260Vac- histerezis 5V
potrošnja: oko 4VA
relejni izlaz: dva preklopna kontakta 5A/250Vac